## 書類審査(公開用)
別紙「藤沢市庁内ネットワーク基盤更新に係る公募型プロポーザル審査評価基準」（公開用）
書類審査評価項目
評価項目 |  | 評価内容
ア | 庁内ネットワークの構築、保守実績 | 国・地方公共団体に対し、庁内ネットワークシステムの構築実績があるか
イ | 神奈川情報セキュリティクラウドへの接続実績 | 神奈川県内の地方公共団体に対し、神奈川情報セキュリティクラウドへの接続実績があるか。
ウ | 無線アクセスポイントの設置敷設の実績 | 国・地方公共団体に対し、無線アクセスポイント設置敷設の実績があるか
エ | 構築体制 | ①本業務遂行のための作業実施体制が示されており、その根拠が示されているか（人員、経歴含めて）
②本業務にあたるプロジェクトリーダーは、国・地方公共団体に対し、プロジェクトリーダーとして従事した経験があり、プロジェクトマネジメント経験を有しているか
③庁内ネットワーク業務に関して経験豊富な技術者をネットワーク担当SEとして従事する業務体制を取れているか
オ | サイジング | 本調達システムの安定稼働が可能なサイジングが行われており、その根拠が明確に示されているかどうか ※書類審査(公開用)-2に記述すること

## 書類審査(公開用)-2
別紙「藤沢市庁内ネットワーク基盤更新に係る公募型プロポーザル審査評価基準」（公開用）
性能差評価表
【記述要件】
１）構成変更をする場合は、その旨記載すること
２）新導入機器性能は、既存性能と比較できる形で記載すること
３）機器を統合する場合は、統合される側に「本機器は(●)と統合する」と記載し、●にア～ヌを入れること
評価項目 |  | 既存機器 | 既存性能 | 新導入機器 | 新導入機器性能
ア | オープンフロー機器 （SDN装置） | オープンフローコントローラ UNIVERGE PF6800 | メモリ:64GB HDD:300GB×2（RAID1）
イ |  | オープンフロースイッチ PF5240F-48T4XW-A-N-S | ・スイッチング容量[bps]:176Gbps ・転送レート[pps]:131Mpps
ウ |  | オープンフロー管理用L2スイッチ QX-S4148GT-4G | ・スイッチング容量[bps]:104.0G ・転送レート[pps]:77.3M
エ |  | オープンフロー対応センタールータ UNIVERGE IX3315 | ・最大10GbpsのIPv4基本性能 ・最大4GbpsのIPsec性能（AES256/SHA1）
オ |  | オープンフロー対応地域職場ルータ UNIVERGE IX2215 | ・最大2GbpsのIPv4基本性能、 ・最大1.3GbpsのIPsec性能（AES256/SHA1）
カ | 認証機器 | 認証L2スイッチ 48Port QX-S4148GT-4G | ・スイッチング容量[bps]:104.0G ・転送レート[pps]:77.3M
キ |  | 認証L2スイッチ 24Port QX-S4124GT-4G | ・スイッチング容量[bps]:56.0G ・転送レート[pps]:41.6M
ク |  | サーバL2スイッチ QX-S4124GT-4G | ・スイッチング容量[bps]:56.0G ・転送レート[pps]:41.6M
ケ | 無線機器 | PoEスイッチ(LGWAN系) QX-S4124GT-4G-PW | ・スイッチング容量[bps]:56.0G ・転送レート[pps]:41.6M
コ |  | 無線LANコントローラ CT5200 | ·20 Gbps スループット ·1,500 アクセス ポイント ·20,000 クライアント ·4,096 個の VLAN
サ |  | 無線LANアクセスポイント Aironet2802I-Q-K9C | ・802.11ac Wave 2 以上に対応 ・最大 450 Mbps
シ |  | 無線LAN監視サーバ PI-UCS-APL-K9 | ・HDD900GB SAS HDD×4 [RAID10] ・サポートClient数: 有線Client 50,000 無線Client 200,000
ス | セキュリティ機器 | 境界Firewall FortiGate-200E | ・IPS スループット 2.2 Gbps ・NGFW スループット 1.8 Gbps
セ |  | Firewall兼Proxy(地域イントラ) FortiGate-200E | ・IPS スループット 2.2 Gbps ・NGFW スループット 1.8 Gbps ・FWスループット 13.5Mpps ・脅威保護スループット1.2 Gbps
ソ |  | 外部接続用Firewall(テレワーク) FortiGate-100E | ・IPS スループット 500Mbps ・NGFW スループット 360Mbps
タ | ネットワーク機器 | L3スイッチ(LGWAN接続系) QX-S5648GT-4X2Q | ・スイッチング容量[bps]:336.0G ・転送レート[pps]:180.0M
チ |  | L3スイッチ(マイナンバー接続系) QX-S5648GT-4X2Q | ・スイッチング容量[bps]:336.0G ・転送レート[pps]:180.0M
ツ |  | L3スイッチ(地域イントラネットワーク) QX-S5648GT-4X2Q | ・スイッチング容量[bps]:336.0G ・転送レート[pps]:180.0M
テ | 負荷分散装置 | ロードバランサ―(ネットワーク基幹部用) Thunder 940 CFW | ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 5+1(管理専用ポート) ・1Gbps/10Gbpsファイバーポート 標準 x0/最大 x4 ・最大スループット 10Gbps
ト |  | ロードバランサ―(LGWAN系通信用) Thunder 940 CFW | ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 5+1(管理専用ポート) ・1Gbps/10Gbpsファイバーポート 標準 x0/最大 x4 ・最大スループット 10Gbps
ナ |  | ロードバランサ―(予備) Thunder 940 CFW | ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 5+1(管理専用ポート) ・1Gbps/10Gbpsファイバーポート 標準 x0/最大 x4 ・最大スループット 10Gbps
二 | 地域イントラネットワーク用製品 | DNSサーバ(地域イントラネットワーク) InterSec/MW400I | ・Linux3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 ・ネームサーバ ・時刻サーバ ・ネットワーク管理エージェント ・システム監視(mwmonitor) ・サービス監視(chksvc)
ヌ |  | ウイルス対策管理サーバ兼Syslogサーバ （地域イントラネットワーク） Express5800/R110i-1 | ・Windows Server 2016 Standard ・Trend Micro Apex One ・ESMPRO ServerManager ・kiwi ・CPU：4コア/メモリ：8GB
ネ | 機器を追加する場合に記載
ノ
ハ

## 評価委員評価（公開用）
別紙「藤沢市庁内ネットワーク基盤更新に係る公募型プロポーザル審査評価基準」（公開用）
評価委員評価項目 | [8 empty] | 点数合計 | 920
評価項目 |  | 評価内容 | 評価区分 |  |  |  |  | 非公開部分 |  |  | 評価区分
|  |  | 優れている | やや 優れている | 標準的 | やや 劣っている | 劣っている 記載がない | 基礎点 (MAX) | 選択 | 点数 (自動) | 優れている | やや 優れている | やや 劣っている | 劣っている
|  |  | A | B | C | D | E |  |  |  | A | B | C | D
１ 事業全体方針
ア | 本業務にあたってのコンセプトや特徴 | ・本業務の経緯とともに当市の目的を正しく捉えているか（何をすべきか理解しているか） ・本業務をどのようなコンセプト（視点）で実施するかが示されているか ・提案全体に積極的な姿勢が示されているか | [5 empty] | 100 | A | 100
２ 基本事項
ア | 構築スケジュール | ・本業務の詳細な想定作業スケジュールが示されているか ・スケジュールの策定に当たり、考慮すべき事項が示されているか ・物品の調達期間がどの程度となるか記載があるか | [5 empty] | 20 | A | 20
イ | 移行設計 | ・ネットワークの移行方法について、業務の支障が極力出ないような方法が記載されているか
３ システム概要
ア | 提案システムの概要 | ・当市が求める要件を満たし，各種連携を踏まえた提案システムの全体像が示されているか。 | [5 empty] | 100 | A | 100
イ | システム構成 | ・機器構成と、その機器構成にする目的、機器構成の裏づけの説明が記載されているか ・構成変更をする場合はその内容と説明を明記しているか ・導入システムに創意工夫があるか | [5 empty] | 100 | A | 100
ウ | システムの操作性 | ・運用者の運用管理を容易にする製品、仕組みが提案されているか | [5 empty] | 50 | A | 50
エ | システムの耐障害性 | ・ネットワーク機器等に障害が発生した場合も、業務を継続できる仕組みが提案されているか | [5 empty] | 50 | A | 50
オ | ネットワーク構成変更の簡易化 | ・ネットワークの構成変更を容易にする仕組みについてどのように実現するかが明確か | [5 empty] | 100 | A | 100
カ | ネットワーク構成確認の簡易化 | ・ネットワークの構成や通信経路の設定情報が容易に確認できる仕組みがあるか | [5 empty] | 20 | A | 20
キ | セキュリティ対策 | ・端末がマルウェア等に感染した場合に対応する仕組みについて、具体的に記載しておりセキュリティ対策が十分な提案がされているか。 | [5 empty] | 80 | A | 80
ク | 今後の拡張性 | ・クラウドサービスの活用等による業務の効率化に柔軟な対応出来るネットワーク構成といった今後の拡張性についての考え方が示されているか | [5 empty] | 100 | A | 100
４ 保守・サポート体制
ア | 保守体制 | ・保守体制が明確に示されており、庁内ネットワークを安定して稼働できる内容が提案されているか | [5 empty] | 100 | A | 100
イ | 障害時等の対応 | ・障害等が発生した場合に、速やかに対応ができる仕組みが示されているか ・ネットワーク機器に対する脆弱性が発見された場合の対応方針について示されているか
ウ | サポート体制 | ・運用面での当市に対するサポート体制について有益な提案を行っているか | [5 empty] | 100 | A | 100